### Правила технологического присоединения к электрическим сетям АО «ГНЦ НИИАР»

- Общая информация по технологическому присоединению

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону "Об электроэнергетике" (№ 35-ФЗ от 26.03.2003г.) в порядке, определенном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее Правила ТП).

Технологическое присоединение – комплексная процедура, этапами которой являются:

1) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

2) заключение договора;

3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

4) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных впункте 12 Правил ТП, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и14 Правил ТП. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций;

5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

6) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

7) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных впункте 14(2) Правил ТП).

- Правовые основы осуществления деятельности по технологическому присоединению

Технологическое присоединение к электрическим сетям должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Основными нормативными правовыми актами в данной сфере являются:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Российская газета, № 60, 01.04.2003) с изменениями от 26, 27 июля 2010 г.;

# 2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)

3. Приказ Министерства экономического развития Ульяновской области №06-951 от 28.12.2014г. «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Акционерного общества «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» на 2015 год».

- Контактная информация для заявителей – физических лиц и организаций.

Сайт АО ГНЦ «НИИАР» http://www.niiar.ru/

Приемная Управления по энергетике АО «ГНЦ НИИАР»: тел. (84235) 6-56-01

Подача заявки, консультационные услуги, документационное сопровождение процесса техприсоединения заявителей по адресу:

г. Димитровград, Речной переулок, д.6

Тел. (84235) 7-97-30