## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства ОАО "ГНЦ НИИАР" 2012 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | ПС1М Т-2 | текущий ремонт | 2012-01-26 | 2012-01-26
2 | ПС1М ВВ Т-2 | текущий ремонт | 2012-01-26 | 2012-01-26
февраль
3 | ПС2М Т-2 | текущий ремонт | 2012-02-26 | 2012-02-26
4 | ПС1М ВВ МГ-2 | текущий ремонт | 2012-02-29 | 2012-03-13
март
5 | ПС1М ВВ ОВ | текущий ремонт | 2012-03-13 | 2012-03-13
6 | ПС1М ВВ ШСВ | текущий ремонт | 2012-03-20 | 2012-03-21
7 | ПС1М ОСШ-110 | текущий ремонт | 2012-03-20 | 2012-03-20
8 | ПС1М ЛЭП-110 МГ-2 | текущий ремонт | 2012-03-20 | 2012-03-23
9 | ПС1М ОСШ-110 | текущий ремонт | 2012-03-21 | 2012-03-22
10 | ПС1М ВВ МГ-2 | текущий ремонт | 2012-03-22 | 2012-03-28
11 | ПС1М ДЗШ-110 | текущий ремонт | 2012-03-26 | 2012-03-26
12 | ПС2М СР-4-110 | текущий ремонт | 2012-03-26 | 2012-03-26
апрель
13 | ПС1М ЛЭП-110 МГ-1 | текущий ремонт | 2012-04-03 | 2012-04-03
14 | ПС1М ЛЭП-110 МГ-2 | текущий ремонт | 2012-04-09 | 2012-04-11
15 | ПС2М Т-1 | текущий ремонт | 2012-04-17 | 2012-04-17
16 | ПС2М Т-2 | текущий ремонт | 2012-04-17 | 2012-04-17
17 | ПС1М II С.Ш.-110кВ | текущий ремонт | 2012-04-18 | 2012-04-18
18 | ПС1М ВВ МГ-1 | текущий ремонт | 2012-04-18 | 2012-04-18
19 | ПС1М I C.Ш.-110кВ | текущий ремонт | 2012-04-19 | 2012-04-19
20 | ПС1М ВВ МГ-2 | текущий ремонт | 2012-04-19 | 2012-04-19
21 | ПС2М Т-3 | текущий ремонт | 2012-04-24 | 2012-04-24
22 | ПС3М Т-1 | текущий ремонт | 2012-04-24 | 2012-04-24
23 | ПС3М Т-2 | текущий ремонт | 2012-04-24 | 2012-04-24
24 | ПС1М ЛЭП-110 Д-1 | текущий ремонт | 2012-04-27 | 2012-04-27
май
25 | ТП-18 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-18 | 2012-05-18
26 | ТП-18 Т-2 | текущий ремонт | 2012-05-18 | 2012-05-18
27 | ТП-11 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-21 | 2012-05-21
28 | ТП-11 Т-2 | текущий ремонт | 2012-05-21 | 2012-05-21
29 | ТП-31 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-28 | 2012-05-28
30 | ТП-186 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-29 | 2012-05-29
31 | ТП-32 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-31 | 2012-05-31
32 | ТП-34 Т-2 | текущий ремонт | 2012-05-31 | 2012-05-31
33 | КЛ –6 кВ 2-100А,Б | текущий ремонт | 2012-05-18 | 2012-05-18
34 | КЛ –6 кВ 2-45А | текущий ремонт | 2012-05-22 | 2012-05-25
35 | ТП-21, яч.5 (2-21А) | текущий ремонт | 2012-05-03 | 2012-05-03
36 | ПС 2М яч.9 (2-21А) | техническое обслуживание | 2012-05-03 | 2012-05-03
37 | ПС 2М яч.11 (2-44) | текущий ремонт | 2012-05-03 | 2012-05-03
38 | ТП-44 яч.7 (2-44) | текущий ремонт | 2012-05-03 | 2012-05-03
39 | КЛ 2-44 | текущий ремонт | 2012-05-03 | 2012-05-05
40 | КЛ 301-44 | текущий ремонт | 2012-05-12 | 2012-05-12
41 | КЛ 301-44 | высоковольтные испытания | 2012-05-12 | 2012-05-12
42 | КЛ 2-187А | высоковольтные испытания | 2012-05-14 | 2012-05-14
43 | ТП-18 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-18 | 2012-05-18
44 | ТП-18 Т-2 | текущий ремонт | 2012-05-18 | 2012-05-18
45 | ТП-11 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-21 | 2012-05-21
46 | ТП-11 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-21 | 2012-05-21
83 | ТП «Факел» - Т-1, Т-2, РУ-6кВ | текущий ремонт | 2012-05-22 | 2012-05-23
84 | ТП-82 | текущий ремонт | 2012-05-24 | 2012-05-24
85 | ТП-181 | высоковольтные испытания | 2012-05-24 | 2012-05-24
86 | ТП-61 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-25 | 2012-05-25
87 | ПС 2М яч.8 ТН-3 | текущий ремонт | 2012-05-25 | 2012-05-25
88 | ТП-31 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-28 | 2012-05-28
89 | КЛ 2-31А, Б | высоковольтные испытания | 2012-05-28 | 2012-05-28
90 | ТП-186 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2012-05-29 | 2012-05-29
91 | КЛ 31-25 | текущий ремонт | 2012-05-29 | 2012-05-29
92 | ПС 2М Т-3 | техническое обслуживание | 2012-05-30 | 2012-05-30
93 | ТП-32 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-31 | 2012-05-31
94 | ПС 2М Т-3 | высоковольтные испытания | 2012-05-31 | 2012-05-31
95 | ПС 2М яч.6 (2-49Б) | техническое обслуживание | 2012-05-31 | 2012-05-31
96 | ТП-34 Т-1 | текущий ремонт | 2012-05-31 | 2012-05-31
июнь
96 | ТП-39 Т-1 | текущий ремонт | 04.06.12. | 04.06.12.
97 | ТП-51 Т-1 | текущий ремонт | 06.06.12. | 06.06.12.
98 | ТП-37 Т-1 | текущий ремонт | 06.06.12. | 06.06.12.
98 | ПС 2М Т-1 | высоковольтные испытания | 09.06.12. | 09.06.12.
99 | ТП-53 Т-1 | текущий ремонт | 13.06.12. | 13.06.12.
100 | ТП-54 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 14.06.12. | 14.06.12.
101 | ТП-74 Т-1 | техническое обслуживание | 18.06.12. | 18.06.12.
102 | ПС 3М Т-2 | текущий ремонт | 19.06.12. | 29.06.12.
103 | КЛ ТЭЦ-2А | высоковольтные испытания | 18.06.12. | 19.06.12.
104 | ТП-39 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 04.06.12. | 04.06.12.
105 | ТП-51 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 06.06.12. | 06.06.12.
106 | ТП-37 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 06.06.12. | 06.06.12.
107 | ТП-52 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 07.06.12. | 07.06.12.
108 | ПС 3М яч.1(резерв) | текущий ремонт | 08.06.12. | 08.06.12.
109 | ТП-53 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 13.06.12. | 13.06.12.
110 | ПС 2М яч.3 ввод 6кВ | текущий ремонт | 14.06.12. | 15.06.12.
111 | ТП-54 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 14.06.12. | 14.06.12.
112 | ПС 3М МВ-110кВ | капитальный ремонт | 19.06.12. | 29.06.12.
113 | ТП-7 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 21.06.12. | 21.06.12.
114 | ПС 2М яч.24 (ТСН-2, ДГК-2) | текущий ремонт | 20.06.12. | 20.06.12.
115 | ТП-7 Т-3, Т-4 | текущий ремонт | 22.06.12. | 22.06.12.
июль
116 | ПС 3М Т-1 и его присоединеия 110кВ | текущий ремонт | 02.07.12. | 05.07.12.
117 | ПС 3М МВ-110кВ Т-1 | капитальный ремонт | 02.07.12. | 05.07.12.
118 | ТП-55 Т-1 | текущий ремонт | 04.07.12. | 04.07.12.
119 | ТП-55 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 04.07.12. | 04.07.12.
120 | ТП-56 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 05.07.12. | 05.07.12.
121 | ТП-56 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 05.07.12. | 05.07.12.
122 | КЛ 3-91Б нитка №2 | техническое обслуживание | 04.07.12. | 04.07.12.
123 | ТП-61 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 09.07.12. | 09.07.12.
124 | ТП-111 Т-1, Т-2 | техническое обслуживание | 06.07.12. | 06.07.12.
125 | ТП-63 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 12.07.12. | 12.07.12.
126 | ТП-64 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 12.07.12. | 12.07.12.
127 | КЛ 3-91Б нитка №1 | техническое обслуживание | 13.07.12. | 13.07.12.
128 | ТП-66 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 17.07.12. | 17.07.12.
129 | ТП-34 Т-1, РУ-6кВ | текущий ремонт | 19.07.12. | 19.07.12.
130 | ПС 3М яч.17 (3-91А) | текущий ремонт | 24.07.12. | 24.07.12.
131 | ТП-91 яч.17 (3-91А) | текущий ремонт | 24.07.12. | 24.07.12.
132 | КЛ 2-ГРСА, 2-ГРСБ | техническое обслуживание | 24.07.12. | 24.07.12.
133 | ПС 2М яч.27 (2-ГРСА), яч.32 (2-ГРСБ) | текущий ремонт | 24.07.12. | 24.07.12.
134 | ПС 3М яч.18 (3-202Б) | текущий ремонт | 26.07.12. | 26.07.12.
135 | ТП-65 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 26.07.12. | 26.07.12.
136 | КЛ 2-49 нитка №2 | ремонт кабеля | 19.07.12. | 23.07.12.
137 | КЛ 34-40 | ремонт кабеля | 27.07.12. | 27.07.12.
138 | ЦРП-100 яч.14 | текущий ремонт | 30.07.12. | 30.07.12.
август
139 | РП-102 ТСН | текущий ремонт | 01.08.12. | 01.08.12.
140 | ТП-49, яч.9 (Т-1), яч.12 (Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 02.08.12. | 02.08.12.
141 | ТП-3 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 06.08.12. | 06.02.12.
142 | ТП-46 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 06.08.12. | 06.02.12.
143 | ТП-49 яч.3 (49-3) | техническое обслуживание | 06.08.12. | 06.08.12.
144 | ТП-45 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 07.08.12. | 07.08.12.
145 | ТП-104 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 08.08.12. | 08.08.12.
146 | ТП-8-27-30 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 09.08.12. | 09.08.12.
147 | ТП-88 (Т-1), I с.ш. 6кВ | текущий ремонт | 13.08.12. | 13.08.12.
148 | ТП-88 (Т-2), II с.ш. 6кВ | текущий ремонт | 14.08.12. | 14.08.12.
149 | ТП-25 (Т-1), (Т-2) | текущий ремонт | 15.08.12. | 15.08.12.
150 | РП-100 яч.6 (КТПН-14) | техническое обслуживание | 14.08.12. | 14.08.12.
151 | ТП-83 (Т-1), (Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 22.08.12. | 22.08.12.
152 | ТП-72 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 23.08.12. | 23.08.12.
153 | ТП-40 (Т-1),(Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 27.08.12. | 27.08.12.
154 | ТП-73 (Т-1), (Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 28.08.12. | 28.08.12.
155 | ТП-183 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 29.08.12. | 29.08.12.
156 | ТП-81 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 30.08.12. | 30.08.12.
157 | ТП-84 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 30.08.12. | 30.08.12.
сентябрь
158 | ТП-88 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 31.08.12. | 31.08.12.
159 | ТП-35 (Т-1), (Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 03.09.12. | 03.09.12.
160 | КЛ 35-37 | техническое обслуживание | 03.09.12. | 04.09.12.
161 | ТП-80 (Т-1),(Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 04.09.12. | 04.09.12.
162 | ТП-80А (Т-1), (Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 04.09.12. | 04.09.12.
163 | ТП-7 (Т-4) | текущий ремонт | 04.09.12. | 04.09.12.
164 | ТП-74 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 05.09.12. | 05.09.12.
165 | КЛ 181-74-Т-1 | техническое обслуживание | 05.09.12. | 05.09.12.
166 | ТП-75 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 06.09.12. | 06.09.12.
167 | ТП-82 (Т-1), (Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 10.09.12. | 10.09.12.
168 | КЛ 84-82 | техническое обслуживание | 10.09.12. | 10.09.12.
169 | ТП-85 (Т-1), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 11.09.12. | 11.09.12.
170 | ТП-182 (Т-1), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 13.09.12. | 13.09.12.
171 | ТП-82 (Т-1), I с.ш.6кВ | текущий ремонт | 12.09.12. | 19.09.12.
172 | ТП-185 (Т-1), (Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 17.09.12. | 17.09.12.
173 | ТП-55 яч.12 (55-185) | текущий ремонт | 17.09.12. | 17.09.12.
174 | КЛ 84-82 | техническое обслуживание | 17.09.12. | 17.09.12.
175 | ТП-402 (Т-1), (Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 19.09.12. | 19.09.12.
176 | КЛ 402-89 | техническое обслуживание | 19.09.12. | 19.09.12.
177 | ТП-184 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 20.09.12. | 20.09.12.
178 | ТП-181 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 25.09.12. | 25.09.12.
179 | ЦРП-100 яч.11 (резерв) | текущий ремонт | 27.09.12. | 27.09.12.
октябрь
180 | КЛ 11-55 | в/в испытания | 05.10.12. | 05.10.12.
181 | КЛ 182-РТС | в/в испытания | 06.10.12. | 06.10.12.
182 | ПС 2М ЛР-2-110-МГ-1 | демонтаж шлейфов | 17.10.12. | 17.10.12.
183 | ТП-31 яч.13 (31-32) | текущий ремонт, проверка РЗиА | 23.10.12. | 23.10.12.
ноябрь
1 | ПС 2М яч.11 (2-КТПНn) | текущий ремонт | 07.11.12. | 07.11.12.
2 | ТП-44 яч.7 (КТПНn-44) | текущий ремонт | 07.11.12. | 07.11.12.
3 | ТП-99 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 09.11.12. | 09.11.12.
4 | ПС 2М яч.16 (2-21Б) | текущий ремонт | 26.11.12. | 26.11.12.
5 | ТП-21 яч.10 (2-21Б) | текущий ремонт | 26.11.12. | 26.11.12.
6 | ТП-35 (Т-2) | текущий ремонт | 27.11.12. | 27.11.12.
7 | ТП-7 Т-4 | капитальный ремонт | 27.11.12. | 27.11.12.
8 | ТП-21 яч.13 (КНС) | текущий ремонт | 27.11.12. | 27.11.12.
декабрь
1 | ТП-25 Т-2 | капитальный ремонт | 06.12.12. | 07.12.12.
2 | ТП-25 Т-2 | текущий ремонт | 10.12.12. | 10.12.12.
3 | ТП-25 яч.4 (Т-2) | текущий ремонт | 16.12.12. | 09.11.12.
4 | ТП-38 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 12.12.12. | 12.12.12.