## ИНСТРУКЦИЯ
В состав НВВ включаются расходы на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах "а", "г" - "е" пункта 16 Методических указаний и расходы по мероприятиям, указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 16 Методических указаний, связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия "последней мили"). Расходы на мероприятия "последней мили" определяются в соответствии с Главой V Методических указаний утверждённых приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1. Информация о фактически построенных линиях электропередач педоставляется за три предыдущих года (полных) в разрезе присоединяемой мощности (до 150 кВт и свыше 150 кВт). В случае если фактические средние данные (о присоединенных объемах максимальной мощности, длине воздушных и кабельных линий электропередачи, объемах максимальной мощности построенных объектов) за три предыдущих года отсутствуют, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из данных за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год. В случае если сетевая организация в предыдущие периоды не осуществляла технологические присоединения, расчет ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) может производиться исходя из среднестатистических данных по сетевым организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики электросетевого хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах на очередной период регулирования, учитывающих строительство воздушных и кабельных линий электропередачи и объем присоединяемой максимальной мощности указанной сетевой организации.
Суммы Приложения 1 и Приложения 2 должны быть равны и "биться" с расчётом С1.
Вкладка станд. ставки заполняется в ценах 2001 года с разбивкой по уровням напряжения (кВ), применяемым материалам и максимальной мощности (кВт). В случае невостребованности или не использования сетевой организацией тех или иных марок ВЛ, КЛ, а также типов ТП, КТП или РП указанных во вкладке станд. ставки, стоимость такого оборудования не обязательна к заполнению (УДАЛЯТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ!!!), также возможны свои дополнения в виде иного от представленного оборудавания. В решении по утверждению ставок, цена ставки будет напрямую привязана к материалам используемым при строительстве объктов "последней мили". Цены всех предоставленных стандартизированных ставок должны быть подтверждены сметными расчётами и предоставлены с материалами дела об установлении ставок на 2016 год в установленный дейтвующим законодательством срок. Цены на материалы отражённых в сметных расчётах необходимо предоставить отдельной ведомостью с указанием в них наименования, технических характеристик и стоимости указанной в текущих ценах.
Так же напоминаем, что территориальные сетевые организации ежегодно, не позднее 1 ноября, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям с учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединяемой максимальной мощности, а также сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, в соответствии с методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.
Данный шаблон предоставляется в департамент по регулированию цен и тарифов Министерства экономического развития Ульяновской области в электронном виде по эл. адресу tarif@ulgov.ru и на бумажном носителе в составе материалов дела по установлению ставок за технологическое присоединение на 2016 год.
Контактное лицо: Долгишев Сергей Анатольевич, тел. 24-16-24

## Прилож.1
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки АО "ГНЦ НИИАР" на технологическое присоединение
руб. (без НДС)
№ п/п | Показатели | Факт 2014 | Ожидаемые данные 2015 | Плановые показатели 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 17219.6198 | 18953.3914 | 20280.1289
1.1 | Вспомогательные материалы
1.2 | Энергия на хозяйственные нужды
1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 4525.6652 | 5181.5312 | 5544.2384
1.4 | Отчисления на страховые взносы | 1342.9302 | 1564.8224 | 1674.36
1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 9479.058 | 10391.4293 | 11118.8293
1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 345 | 546.52 | 584.7764
1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие н/о базу на прибыль организаций, всего
1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 9134.058 | 9844.9093 | 10534.0529
1.5.3.1 | услуги связи
1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4 | плата за аренду имущества
1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 9134.058 | 9844.9093 | 10534.0529
1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1871.9663 | 1815.6085 | 1942.7011
1.6.1 | - расходы на услуги банков
1.6.2 | - % за пользование кредитом
1.6.4 | - прочие обоснованные расходы | 1737.6733 | 1659.1263 | 1775.2651
1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 134.293 | 156.4822 | 167.436
1.6.6 | - другие расходы из прибыли (налог на прибыль)
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 0
4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 17219.6198 | 18953.3914 | 20280.1289
| Заместитель главного инженера |  | В.В.Трофимов
по энергетике
| Начальник УЭК ВП |  | О.П.Никитина

## Прилож.2
Приложение 2
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт)
руб./кВт (без НДС)
№ | Наименование мероприятий | Факт 2014 |  |  | Ожидаемые данные 2015 |  |  | Плановые показатели 2016
|  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб/кВт) | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб/кВт) | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб/кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 73741.4272 | 591.2 | 124.7318 | 129865.8303 | 481 | 269.9913 | 138956.4385 | 481 | 288.8907
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
3.1 | строительство воздушных линий | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
3.2 | строительство кабельных линий | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
3.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
3.5 | строительство центров питания; подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0 | 591.2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 3986.0231 | 591.2 | 6.7423 | 7019.7746 | 481 | 14.5941 | 7511.1589 | 481 | 15.6157
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя <1> | 4384.6254 | 591.2 | 7.4165 | 7721.7521 | 481 | 16.0535 | 8262.2746 | 481 | 17.1773
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 3986.0231 | 591.2 | 6.7423 | 7019.7746 | 481 | 14.5941 | 7511.1589 | 481 | 15.6157
|  | Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В.Трофимов
по энергетике
|  | Начальник УЭК ВП | [5 empty] | О.П.Никитина

## расчет С1
Распределение НВВ на 2016 год по мероприятиям указанным в п. 1,4,5,6 Приложения №2 к Методическим указаниям с разбивкой по плановому объёму максимальной мощности (по уровню напряжения 0,4 кВт)
Мероприятия (статьи затрат) |  | затраты на 1 присоед., руб. | кол-во прис., факт 2014 | кол-во прис., ожид. 2015 | НВВ, руб.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 * 3
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 17369.5548 | 5 | 8 | 138956.4385
1.1 | оплата труда ППП (без ЕСН) | 4748.5375
1.2 | отчисления на социальные нужды | 1434.0583
1.3 | прочие расходы, в том числе: | 11186.959
1.3.1 | очисления с ФОТ | 0
1.3.2 | транспортные расходы | 500.8502
1.3.3 | накладные расходы | 9022.2213
1.3.4 | денежные выплаты социального характера (по Кол. договору) | 143.4058
1.3.5 | внереализационные расходы | 1520.4817
2. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 938.8949 | 5 | 8 | 7511.1589
2.1 | оплата труда ППП (без ЕСН) | 256.6777
2.2 | отчисления на социальные нужды | 77.5167
2.3 | прочие расходы, в том числе: | 604.7005
2.3.1 | очисления с ФОТ | 0
2.3.2 | транспортные расходы | 27.073
2.3.3 | накладные расходы | 487.6876
2.3.4 | денежные выплаты социального характера (по Кол. договору) | 7.7517
2.3.5 | внереализационные расходы | 82.1882
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 1032.7843 | 5 | 8 | 8262.2746
3.1 | оплата труда ППП (без ЕСН) | 282.3455
3.2 | отчисления на социальные нужды | 85.2683
3.3 | прочие расходы, в том числе: | 665.1705
3.3.1 | очисления с ФОТ | 0
3.3.2 | транспортные расходы | 29.7803
3.3.3 | накладные расходы | 536.4564
3.3.4 | денежные выплаты социального характера (по Кол. договору) | 8.5268
3.3.5 | внереализационные расходы | 90.407
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 938.8949 | 5 | 8 | 7511.1589
4.1 | оплата труда ППП (без ЕСН) | 256.6777
4.2 | отчисления на социальные нужды | 77.5167
4.3 | прочие расходы, в том числе: | 604.7005
4.3.1 | очисления с ФОТ | 0
4.3.2 | транспортные расходы | 27.073
4.3.3 | накладные расходы | 487.6876
4.3.4 | денежные выплаты социального характера (по Кол. договору) | 7.7517
4.3.5 | внереализационные расходы | 82.1882
5. | И Т О Г О | 20280.1289 | 7 | 8 | 162241.0309
5.1 | оплата труда ППП (без ЕСН) | 5544.2384
5.2 | отчисления на социальные нужды | 1674.36
5.3 | прочие расходы, в том числе: | 13061.5305
5.3.1 | очисления с ФОТ | 0
5.3.2 | транспортные расходы | 584.7764
5.3.3 | накладные расходы | 10534.053
5.3.4 | денежные выплаты социального характера (по Кол. договору) | 167.436
5.3.5 | внереализационные расходы | 1775.2651
| Заместитель главного инженера |  |  | В.В.Трофимов
по энергетике
| Начальник УЭК ВП |  |  | О.П.Никитина

## факт стройки КТП
ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННЫХ РП, КТП, ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ И ПОДСТАНЦИЙ В 2012-2014гг. И ВВЕДЕННОЙ МОЩНОСТИ
Наименование мероприятий |  |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) |  | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | КТП киоскового типа | 0 | 0
|  | КТП блочного типа в бетонной оболочке | 0 | 0
|  | мачтовая КТП | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше |  | 0 | 0
| Заместитель главного инженера |  | В.В.Трофимов
по энергетике
| Начальник УЭК ВП |  | О.П.Никитина

## Факт стройки ЛЭП
ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В 2012-2014гг. И ВВЕДЕННОЙ МОЩНОСТИ
| Фактически построено ЛЭП, км |  |  |  | Введенная мощность, кВт
| 6-10 кВ |  | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ |  | 0,4 кВ
1.Воздушные линии электропередач
2010 |  | 0 |  | 2.21 |  |  | 0 | 84
2011 |  | 2 |  | 5.58 |  |  | 50 | 496
2012 |  | 3.5 |  | 22 |  |  | 2952 | 496
2. Кабельные линии электропередач
2010 |  | 0 |  | 0.17 |  |  | 0 | 35
2011 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2012 |  | 0.32 |  | 0 |  |  | 352 | 0
3.Всего
2010 |  | 0 |  | 2.38 |  |  | 0 | 119
2011 |  | 2 |  | 5.58 |  |  | 50 | 496
2012 |  | 3.82 |  | 22 |  |  | 3304 | 496
| до 150 кВт | свыше 150 кВт | до 150 кВт | свыше 150 кВт | до 150 кВт | свыше 150 кВт | до 150 кВт | свыше 150 кВт
1. Воздушные линии электропередач
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Кабельные линии электропередач
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Средневзвещенные величины
ВЛЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главного инженера |  |  |  | В.В.Трофимов
по энергетике
|  | Начальник УЭК ВП |  |  |  | О.П.Никитина

## станд. ставки
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства воздушных линий электропередач, С2, руб./1 км, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | СИП 2 | [6 empty] | СИП 3 | [5 empty] | АС
|  | 3х16мм2+1х25мм2 | 3x25мм2+1x35мм2 | 3x35мм2+1x50 мм2 | 3x50мм2+1x50мм2 | 3x70мм2+1x70мм2 | 3x95мм2+1x95мм2 | 3х120мм2+1х95мм2 | 1х35мм2 | 1х50мм2 | 1х70мм2 | 1х95мм2 | 1х120мм2 | 1х150мм2 | 35мм2 | 50мм2/8,0 | 70мм2/11,0 | 95мм2/16,0 | 120мм2/19,0 | 150мм2/19,0
0,4 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6-10 |  | х | х | х | х | х | х | х
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства кабельных линий электропередач без прокола грунта, С3, руб./1 км, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | ААБл-1 | [8 empty] | АВБбШв-1
|  | 25мм2 | 35мм2 | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2 | 25мм2 | 35мм2 | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2
0,4
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | ААБл-10 | [5 empty] | АВБбШв-10 | [5 empty] | АПвПг-10
|  | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х185мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х185мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2/35 | 3х95мм2/35 | 3х120мм2/50 | 3х150мм2/50 | 3х185мм2/50 | 3х240мм2/70 | 3х300мм2/70 | 3х400мм2/70 | 3х500мм2/70
6-10
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства кабельных линий электропередачив с проколом грунта методом горизонтально-направленного бурения, С3, руб./1 км, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | ААБл-1 | [8 empty] | АВБбШв-1
|  | 25мм2 | 35мм2 | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2 | 25мм2 | 35мм2 | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2
0,4
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | ААБл-10 | [5 empty] | АВБбШв-10 | [5 empty] | АПвПг-10
|  | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х185мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х185мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2/35 | 3х95мм2/35 | 3х120мм2/50 | 3х150мм2/50 | 3х185мм2/50 | 3х240мм2/70 | 3х300мм2/70 | 3х400мм2/70 | 3х500мм2/70
6-10
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства трансформаторных подстанций, С4, руб./кВт, без НДС, (в ценах 2001 года)
16 кВА | 25 кВА | 40 кВА | 63 кВА | [6 empty] | 100 кВА | [6 empty] | 160 кВА
СТП |  |  | КТП киоскового типа |  |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  |  | КТП киоскового типа |  |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  |  | КТП киоскового типа |  |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
однотрансформаторная |  |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
|  |  | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа
250 кВА | [6 empty] | 400 кВА | [6 empty] | 630 кВА
КТП киоскового типа |  |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  |  | КТП киоскового типа |  |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  |  | КТП киоскового типа |  |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа
1000 кВА | [6 empty] | 1250 кВА |  |  | 1600 кВА |  | РП 6 кВ |  | РП 10 кВ
КТП киоскового типа |  |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | двухтрансформаторная
тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа |  | тупикового типа | проходного типа | тупикового типа | проходного типа
мачтовая КТП
25 кВА | 40 кВА | 63 кВА | 100 кВА | 160 кВА | 250 кВА
[7 empty] | подпись |  |  | МП

## ставки на ед.мощности (hidden)
текущие цены, руб./кВт (без НДС)
№ | Наименование | Диапазон присоединяемой максимальной мощности, кВт
|  | до 150 включительно |  | свыше 150
|  | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0.4 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 6-10 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0.4 кВ | строительство объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 6-10 кВ
1 | Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | х |  | х
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | х |  | х
3.1. | строительство воздушных линий
3.2. | строительство кабельных линий
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | Ставки* равны стандартизированным тарифным ставкам С4 х k изм.ст.
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети

## отчет 2014
Отчёт о произведённых технологических присоединениях к электрическим сетям за 2014 год
№ | Наименование категорий присоединения | Напряжение присоединения, кВ | Количество поданных заявок, шт | Количество заключённых договоров, шт | Присоединяемая мощность, кВт | Стоимость технологических присоединений по заключенным договорам, тыс.руб. без НДС | Количесство выполненных договоров | Присоединённая мощность по выполненным договорам, кВт | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам ( кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс.руб. без НДС | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс.руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс. руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс. руб. без НДС | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с актами выполненных работ (тыс. руб. без НДС) | Фактические расходы на технологическое присоединение в соответствии с данными бухгалтерского учета (тыс. руб. без НДС) | Доход (убыток), полученный от оказания услуг по технологическому присоединению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10 | 14=11+12 | 15=13-14
1 | до 15 кВт | 0.4 | 15 | 14 | 153 | 6525.4237 | 7 | 85 | 3262.7119 | 0 | 51200.6406 | 0 | 3262.7119 | 51200.6406 | -47937.9288
1.1 | до 15 кВт*
2 | свыше 15 кВт до 150 кВт |  | 7 | 7 | 474.22 | 107270.6017 | 4 | 220 | 62869.3051 | 0 | 67928.1612 | 0 | 62869.3051 | 67928.1612 | -5058.8561
3 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 3 | 3 | 917.8 | 49771.2119 | 1 | 371.2 | 18911.4237 | 0 | 18169.9376 | 0 | 18911.4237 | 18169.9376 | 741.4862
4 | до 150 кВт | 6-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 9 | 5 | 2720 | 83291.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | свыше 8900 кВт
7 | свыше 150 кВт до 8900 кВт | 35-110
8 | свыше 8900 кВт
И Т О Г О
*не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
|  |  | Заместитель главного инженера | [8 empty] | В.В.Трофимов
по энергетике
|  |  | Начальник УЭК ВП | [8 empty] | О.П.Никитина

## отчет 9 мес 2015
Отчёт о произведённых технологических присоединениях к электрическим сетям за 9 месяцев 2015 года
№ | Наименование категорий присоединения | Напряжение присоединения, кВ | Количество поданных заявок, шт | Количество заключённых договоров, шт | Присоединяемая мощность, кВт | Стоимость технологических присоединений по заключенным договорам, тыс.руб. без НДС | Количесство выполненных договоров | Присоединённая мощность по выполненным договорам, кВт | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам ( кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс.руб. без НДС | Стоимость технологических присоединений по выполненным договорам (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс.руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (кроме мероприятий по строительству объектов "последней мили", С1), тыс. руб. без НДС | Фактические расходы на технологические присоединения (мероприятия по строительству объектов "последней мили"), тыс. руб. без НДС | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с актами выполненных работ (тыс. руб. без НДС) | Фактические расходы на технологическое присоединение в соответствии с данными бухгалтерского учета (тыс. руб. без НДС) | Доход (убыток), полученный от оказания услуг по технологическому присоединению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9+10 | 14=11+12 | 15=13-14
1 | до 15 кВт | 0.4 | 23 | 17 | 143.14 | 7923.7288 | 9 | 75 | 4194.9153 | 0 | 70437.4528 | 0 | 4194.9153 | 70437.4528 | -66242.5375
1.1 | до 15 кВт*
2 | свыше 15 кВт до 150 кВт |  | 6 | 5 | 365 | 78334.8898 | 3 | 180 | 42460.2034 | 0 | 51559.4679 | 0 | 42460.2034 | 51559.4679 | -9099.2645
3 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | до 150 кВт | 6-10
5 | свыше 150 кВт до 8900 кВт |  | 4 | 5 | 3293.6 | 845300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | свыше 8900 кВт
7 | свыше 150 кВт до 8900 кВт | 35-110
8 | свыше 8900 кВт
И Т О Г О
*не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
|  |  | Заместитель главного инженера | [8 empty] | В.В.Трофимов
по энергетике
|  |  | Начальник УЭК ВП | [8 empty] | О.П.Никитина